**Приложение 1**

**технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование товара** |
| 41 | Холестерин ЛПВП (HDL), 4х51,3+4х17,1мл, реагент для определения Для анализатора AU480, на 1400 определении OSR6287 |
| 42 | Холестерин ЛПНП (LDL), 4х51,3мл+4х17,1мл, реагент для определения Для анализатора AU480, на 1400 определении OSR6283 |
| 65 | FP, DEEP WELLPLATES KIT IVD 50х96л. Глубоколуночные планшеты 1 упаковка 50шт. (1шт 96 лунок)/Для проточного цитометра AQUIOS CL, В23502 |
| 66 |  LYSING REAGENT KIT Набор реагентов, готовый к использованию для лизиса, в составе - Реагент А; Реагент В. В упаковке 100 тестов.Для проточного цитометра AQUIOS CL, В23538 |
| 67 | SHEATH SOLUTION Изотонический раствор, готовый к использованию. 10л. Для проточного цитометра AQUIOS CL, В25697 |
| 68 | Sodium Hypochlorite Solution 4х50мл. Раствор гипохлорита натрия, для промывки прибора, готовый к использованию. Для проточного цитометра AQUIOS CL, В23536 |
| 69 | FP CLEANING AGENT 500мл (3 дня/1 упаковка). Очищающий раствор, используется для очистки прибора, готовый к использованию. Для проточного цитометра AQUIOS CL, В25698 |
| 70 | IMMUNO-TROL Cells 2х3мл. Контрольная кровь с нормальным содержанием CD45-Fitc/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5. Для ежедневного контроля качества. Для проточного цитометра AQUIOS CL. В23535 |
| 71 |  IMMUNO-TROL Low Cells 2х3мл. Контрольная кровь с низким содержанием CD45-Fitc/CD4-RD1/CD8-ECD/CD3-PC5. Для ежедневного контроля качества. Для проточного цитометра AQUIOS CL. В25700 |